Przedmiar robót

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

na terenie gminy Czarna Dąbrówka

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Kłosy 9, 77-116 Czarna Dąbrówka dz. nr 21/5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 15,87 |
| 2 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 3 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 29,28 |
| 4 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 29,28 |
| 5 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 3,66 |
| 6 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,51 |
| 7 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 57,00 |
| 8 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 4,00 |
| 9 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 1,44 m3/d | kpl | 1,00 |
| 10 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 3,00 |
| 11 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 12 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 13 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 14 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 15 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 16 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 17 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 18 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

2. Kłosy 77-116 Czarna Dąbrówka dz. nr 101/8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 9,72 |
| 20 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 21 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 11,04 |
| 22 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 11,04 |
| 23 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 1,38 |
| 24 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,27 |
| 25 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 18,00 |
| 26 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 5,00 |
| 27 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 0,8 m3/d | kpl | 1,00 |
| 28 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 1,00 |
| 29 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 30 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 31 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 32 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 33 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 34 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 35 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 36 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

3. Kłosy 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, dz. nr 49

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 15,87 |
| 38 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod przepompownie | m3 | 5,17 |
| 39 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 40 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 14,88 |
| 41 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PE | m3 | 4,80 |
| 42 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 14,88 |
| 43 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PE | m3 | 4,80 |
| 44 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 1,86 |
| 45 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PE | m3 | 0,60 |
| 46 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,51 |
| 47 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod przepompownie | m3 | 0,14 |
| 48 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 28,00 |
| 49 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 3,00 |
| 50 | KSNR 41006-04 analogia | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 200 mm - rura osłonowa stalowa | m | 6,00 |
| 51 | KNNR 41009-01 | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 40 mm | m | 10,00 |
| 52 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 1,44 m3/d | kpl | 1,00 |
| 53 | Analiza własna | Dostarczenie i montaż przepompowni ścieków oczyszczonych | kpl | 1,00 |
| 54 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka rozprężna | szt | 1,00 |
| 55 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 2,00 |
| 56 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 57 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 58 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 59 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 60 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 61 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni i przepompowni | kpl | 1,00 |
| 62 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 63 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

4. Kłosy 8, 77-116 Czarna Dąbrówka, dz. nr 19/5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 15,87 |
| 65 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod przepompownie | m3 | 5,17 |
| 66 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 67 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 21,60 |
| 68 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PE | m3 | 1,44 |
| 69 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 21,60 |
| 70 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PE | m3 | 1,44 |
| 71 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 2,70 |
| 72 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PE | m3 | 0,18 |
| 73 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,51 |
| 74 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod przepompownie | m3 | 0,14 |
| 75 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 42,00 |
| 76 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 3,00 |
| 77 | KSNR 41006-04 analogia | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 200 mm - rura osłonowa stalowa | m | 5,00 |
| 78 | KNNR 41009-01 | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 40 mm | m | 3,00 |
| 79 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 1,44 m3/d | kpl | 1,00 |
| 80 | Analiza własna | Dostarczenie i montaż przepompowni ścieków oczyszczonych | kpl | 1,00 |
| 81 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka rozprężna | szt | 1,00 |
| 82 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 2,00 |
| 83 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 84 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 85 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 86 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 87 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 88 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni i przepompowni | kpl | 1,00 |
| 89 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 90 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

5. Rokiciny 13, 77-116 Czarna Dąbrówka, dz. nr 142

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 9,72 |
| 92 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 93 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 14,88 |
| 94 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 14,88 |
| 95 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 1,86 |
| 96 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,27 |
| 97 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 26,00 |
| 98 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 5,00 |
| 99 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 0,8 m3/d | kpl | 1,00 |
| 100 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 1,00 |
| 101 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 102 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 103 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 104 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 105 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 106 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 107 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 108 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

6. Rokiciny 40, 77-116 Czarna Dąbrówka, dz. Nr 38, 37

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 15,87 |
| 110 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 111 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 8,64 |
| 112 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 8,64 |
| 113 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 1,08 |
| 114 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,51 |
| 115 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 12,00 |
| 116 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 6,00 |
| 117 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 1,44 m3/d | kpl | 1,00 |
| 118 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 1,00 |
| 119 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 120 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 121 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 122 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 123 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 124 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 125 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 126 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

7. Rokiciny 41A, 77-116 Czarna Dąbrówka, dz. nr 178

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 9,72 |
| 128 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod przepompownie | m3 | 5,17 |
| 129 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 130 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 13,92 |
| 131 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PE | m3 | 1,44 |
| 132 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 13,92 |
| 133 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PE | m3 | 1,44 |
| 134 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 1,74 |
| 135 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PE | m3 | 0,18 |
| 136 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,27 |
| 137 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod przepompownie | m3 | 0,14 |
| 138 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 25,00 |
| 139 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 4,00 |
| 140 | KNNR 41009-01 | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 40 mm | m | 3,00 |
| 141 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 0,8 m3/d | kpl | 1,00 |
| 142 | Analiza własna | Dostarczenie i montaż przepompowni ścieków oczyszczonych | kpl | 1,00 |
| 143 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka rozprężna | szt | 1,00 |
| 144 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 1,00 |
| 145 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 146 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 147 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 148 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 149 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 150 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni i przepompowni | kpl | 1,00 |
| 151 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 152 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

8. Rokiciny 38, 77-116 Czarna Dąbrówka, dz. nr 31

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 153 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 15,87 |
| 154 | KSNR 10207-02 | Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III - wykopy pod drenaż | m3 | 44,50 |
| 155 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 11,52 |
| 156 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 11,52 |
| 157 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 1,44 |
| 158 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,51 |
| 159 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 20,00 |
| 160 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 4,00 |
| 161 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 1,44 m3/d | kpl | 1,00 |
| 162 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 1,00 |
| 163 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka rozdzielcza | szt | 1,00 |
| 164 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,00 |
| 165 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 20,00 |
| 166 | KSNR 41006-03 analogia | Rurociągi PVC drenażowe o śr. zewn. 110 mm wraz z geowłókniną | m | 80,00 |
| 167 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 168 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 169 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 170 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

9. Rokiciny 19, 77-116 Czarna Dąbrówka, dz. nr 63/3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 171 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 15,87 |
| 172 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 173 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 5,76 |
| 174 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych ,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 5,76 |
| 175 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 0,72 |
| 176 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,51 |
| 177 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 9,00 |
| 178 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 3,00 |
| 179 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 1,44 m3/d | kpl | 1,00 |
| 180 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 1,00 |
| 181 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 182 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 183 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 184 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 185 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 186 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 187 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 188 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

10. Rokiciny 21 77-116 Czarna Dąbrówka, dz. nr 122/3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 189 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 15,87 |
| 190 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod przepompownie | m3 | 5,17 |
| 191 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 192 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 20,64 |
| 193 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PE | m3 | 1,44 |
| 194 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 20,64 |
| 195 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PE | m3 | 1,44 |
| 196 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 2,58 |
| 197 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PE | m3 | 0,18 |
| 198 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,51 |
| 199 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod przepompownie | m3 | 0,14 |
| 200 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 38,00 |
| 201 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 5,00 |
| 202 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 200 mm - rura osłonowa stalowa | m | 6,00 |
| 203 | KNNR 41009-01 | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 40 mm | m | 3,00 |
| 204 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 1,44 m3/d | kpl | 1,00 |
| 205 | Analiza własna | Dostarczenie i montaż przepompowni ścieków oczyszczonych | kpl | 1,00 |
| 206 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka rozprężna | szt | 1,00 |
| 207 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 2,00 |
| 208 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 209 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 210 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 211 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 212 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 213 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni i przepompowni | kpl | 1,00 |
| 214 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 215 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

11. Rokiciny 3, 77-116 Czarna Dąbrówka, dz. nr 175/3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 216 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 9,72 |
| 217 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 218 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 14,88 |
| 219 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 14,88 |
| 220 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 1,86 |
| 221 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,27 |
| 222 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 26,00 |
| 223 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 5,00 |
| 224 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 0,8 m3/d | kpl | 1,00 |
| 225 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 1,00 |
| 226 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 227 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 228 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 229 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 230 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 231 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 232 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 233 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

12. Rokity 51/2, 77-123 Rokity, dz. nr 296/2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 234 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 9,72 |
| 235 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 236 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 12,00 |
| 237 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 12,00 |
| 238 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 1,50 |
| 239 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,27 |
| 240 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 20,00 |
| 241 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 5,00 |
| 242 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 0,8 m3/d | kpl | 1,00 |
| 243 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 2,00 |
| 244 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 245 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 246 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 247 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 248 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 249 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 250 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 251 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

13. Rokity 37, 77-123 Rokity, dz. nr 150/2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 252 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 15,87 |
| 253 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 254 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 30,24 |
| 255 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 30,24 |
| 256 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 3,78 |
| 257 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,51 |
| 258 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 60,00 |
| 259 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 3,00 |
| 260 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 1,44 m3/d | kpl | 1,00 |
| 261 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 3,00 |
| 262 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 263 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 264 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 265 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 266 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 267 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 268 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 269 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

14. Rokity 48A, 77-123 Rokity, dz. nr 196

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 270 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 15,87 |
| 271 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 272 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 21,12 |
| 273 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 21,12 |
| 274 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 2,64 |
| 275 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,51 |
| 276 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 40,00 |
| 277 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 4,00 |
| 278 | KSNR 41006-04 analogia | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 200 mm - rura osłonowa stalowa | m | 6,00 |
| 279 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 1,44 m3/d | kpl | 1,00 |
| 280 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 2,00 |
| 281 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 282 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 283 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 284 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 285 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 286 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 287 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 288 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

15. Rokity 56, 77-123 Rokity dz. nr 136

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 289 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 27,00 |
| 290 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 291 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 12,00 |
| 292 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 12,00 |
| 293 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 1,50 |
| 294 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 1,18 |
| 295 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 21,00 |
| 296 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 4,00 |
| 297 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 2,52 m3/d | kpl | 1,00 |
| 298 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 1,00 |
| 299 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 300 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 301 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 302 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 303 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 304 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 305 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 306 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

16. Rokity 38, 77-123 Rokity, dz. nr 144/1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 307 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 9,72 |
| 308 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod przepompownie | m3 | 5,17 |
| 309 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 310 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 8,16 |
| 311 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PE | m3 | 12,00 |
| 312 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 8,16 |
| 313 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PE | m3 | 12,00 |
| 314 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 1,02 |
| 315 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PE | m3 | 1,50 |
| 316 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,27 |
| 317 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod przepompownie | m3 | 0,14 |
| 318 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 5,00 |
| 319 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 12,00 |
| 320 | KNNR 41009-01 | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 50 mm | m | 25,00 |
| 321 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 0,8 m3/d | kpl | 1,00 |
| 322 | Analiza własna | Dostarczenie i montaż przepompowni ścieków surowych | kpl | 1,00 |
| 323 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka rozprężna | szt | 1,00 |
| 324 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 1,00 |
| 325 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 326 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 327 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 328 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 329 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 330 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni i przepompowni | kpl | 1,00 |
| 331 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 332 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

17.Rokity, 77-123 Rokity, dz. nr 287/1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 333 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 15,87 |
| 334 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 335 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 9,60 |
| 336 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 9,60 |
| 337 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 1,20 |
| 338 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,51 |
| 339 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 16,00 |
| 340 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 4,00 |
| 341 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 1,44 m3/d | kpl | 1,00 |
| 342 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 1,00 |
| 343 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 344 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 345 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 346 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 347 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 348 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 349 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 350 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

18. Rokity 77, 77-123 Rokity, dz. nr 166/2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 351 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 9,72 |
| 352 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod przepompownie | m3 | 5,17 |
| 353 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 354 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 10,56 |
| 355 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PE | m3 | 3,36 |
| 356 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 10,56 |
| 357 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PE | m3 | 3,36 |
| 358 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 1,32 |
| 359 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PE | m3 | 0,42 |
| 360 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,27 |
| 361 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod przepompownie | m3 | 0,14 |
| 362 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 20,00 |
| 363 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 2,00 |
| 364 | KNNR 41009-01 | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 40 mm | m | 7,00 |
| 365 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 0,8 m3/d | kpl | 1,00 |
| 366 | Analiza własna | Dostarczenie i montaż przepompowni ścieków oczyszczonych | kpl | 1,00 |
| 367 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka rozprężna | szt | 1,00 |
| 368 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 1,00 |
| 369 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 370 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 371 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 372 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 373 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 374 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni i przepompowni | kpl | 1,00 |
| 375 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 376 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

19. Rokity 45A, 77-123 Rokity, dz. Nr 220/1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 377 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 9,72 |
| 378 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 379 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 6,72 |
| 380 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 6,72 |
| 381 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 0,84 |
| 382 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,27 |
| 383 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 10,00 |
| 384 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 4,00 |
| 385 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 0,8 m3/d | kpl | 1,00 |
| 386 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 1,00 |
| 387 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 388 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 389 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 390 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 391 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 392 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 393 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 394 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

20. Rokity 54B, 77-123 Rokity, dz. nr 241

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 395 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 9,72 |
| 396 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 397 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 7,20 |
| 398 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 7,20 |
| 399 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 0,90 |
| 400 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,27 |
| 401 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 12,00 |
| 402 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 3,00 |
| 403 | KNNR 41206-01 | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25,rurami o średnicy nominalnej 150-250 mm w gruntach kategorii I-II | m | 8,00 |
| 404 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 0,8 m3/d krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 405 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 2,00 |
| 406 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 407 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 408 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 409 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 410 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 411 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 412 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 413 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

21. Rokity 57, 77-123 Rokity, dz. nr 142

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 414 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 15,87 |
| 415 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod przepompownie | m3 | 5,17 |
| 416 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 417 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 7,68 |
| 418 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PE | m3 | 5,76 |
| 419 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 7,68 |
| 420 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PE | m3 | 5,76 |
| 421 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 0,96 |
| 422 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PE | m3 | 0,72 |
| 423 | KNNR 41411-050-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,51 |
| 424 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod przepompownie | m3 | 0,14 |
| 425 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 14,00 |
| 426 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 2,00 |
| 427 | KSNR 41006-04 analogia | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 200 mm - rura osłonowa stalowa | m | 6,00 |
| 428 | KNNR 41009-01 | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 40 mm | m | 12,00 |
| 429 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 1,44 m3/d | kpl | 1,00 |
| 430 | Analiza własna | Dostarczenie i montaż przepompowni ścieków oczyszczonych | kpl | 1,00 |
| 431 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka rozprężna | szt | 1,00 |
| 432 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 1,00 |
| 433 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 434 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 435 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 436 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 437 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 438 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni i przepompowni | kpl | 1,00 |
| 439 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 440 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

22. Rokity 40, 77-123 Rokity, dz. nr 155/4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 441 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 15,87 |
| 442 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 443 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 21,60 |
| 444 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 21,60 |
| 445 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 2,70 |
| 446 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,51 |
| 447 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 40,00 |
| 448 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 5,00 |
| 449 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 1,44 m3/d | kpl | 1,00 |
| 450 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 2,00 |
| 451 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 452 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 453 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 454 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 455 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 456 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 457 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 458 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

23. Rokity 37, 77-123 Rokity, dz. nr 150/3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 459 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 9,72 |
| 460 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 461 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 11,52 |
| 462 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 11,52 |
| 463 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 1,44 |
| 464 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,27 |
| 465 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 18,00 |
| 466 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 6,00 |
| 467 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 0,8 m3/d | kpl | 1,00 |
| 468 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 2,00 |
| 469 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 470 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 471 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 472 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 473 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 474 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 475 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 476 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

24. Rokity 46, 77-123 Rokity, dz. nr 522

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 477 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 9,72 |
| 478 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 479 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 7,20 |
| 480 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 7,20 |
| 481 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 0,90 |
| 482 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,27 |
| 483 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 12,00 |
| 484 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 3,00 |
| 485 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 0,8 m3/d | kpl | 1,00 |
| 486 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 1,00 |
| 487 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 488 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 489 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 490 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 491 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 492 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 493 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 494 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

25. Rokity 74, 77-123 Rokity, dz. nr 289/11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 495 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 9,72 |
| 496 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 497 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 7,20 |
| 498 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 7,20 |
| 499 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 0,90 |
| 500 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,27 |
| 501 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 13,00 |
| 502 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 2,00 |
| 503 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 0,8 m3/d | kpl | 1,00 |
| 504 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 1,00 |
| 505 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 506 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 507 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 508 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 509 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 510 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 511 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 512 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

26. Rokity 50, 77-123 Rokity, dz. nr 305/1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 513 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 9,72 |
| 514 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod przepompownie | m3 | 5,17 |
| 515 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 516 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 12,00 |
| 517 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PE | m3 | 2,40 |
| 518 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 12,00 |
| 519 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PE | m3 | 2,40 |
| 520 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 1,50 |
| 521 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PE | m3 | 0,30 |
| 522 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,27 |
| 523 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod przepompownie | m3 | 0,14 |
| 524 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 20,00 |
| 525 | KSNR 41006-030 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 5,00 |
| 526 | KSNR 41006-04 analogia | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 200 mm - rura osłonowa stalowa | m | 5,00 |
| 527 | KNNR 41009-01 | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 50 mm | m | 5,00 |
| 528 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 0,8 m3/d | kpl | 1,00 |
| 529 | Analiza własna | Dostarczenie i montaż przepompowni ścieków surowych | kpl | 1,00 |
| 530 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka rozprężna | szt | 1,00 |
| 531 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 1,00 |
| 532 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 533 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 534 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 535 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 536 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 537 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 538 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 539 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

27.Rokity 26A, 77-123 Rokity, dz. nr 373/1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 540 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 15,87 |
| 541 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 542 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 6,24 |
| 543 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 6,24 |
| 544 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 0,78 |
| 545 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,51 |
| 546 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 10,00 |
| 547 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 3,00 |
| 548 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 1,44 m3/d | kpl | 1,00 |
| 549 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 1,00 |
| 550 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 551 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 552 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 553 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 554 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 555 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 556 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 557 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

28. Rokity 5, 77-123 Rokity, dz. nr 123/3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 558 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 9,72 |
| 559 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 560 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 14,88 |
| 561 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 14,88 |
| 562 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 1,86 |
| 563 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,27 |
| 564 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 25,00 |
| 565 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 6,00 |
| 566 | KSNR 41006-04 analogia | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 200 mm - rura osłonowa stalowa | m | 5,00 |
| 567 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 0,8 m3/d | kpl | 1,00 |
| 568 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 2,00 |
| 569 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 570 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 571 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 572 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 573 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 574 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 575 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 576 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

29. Rokity 16A, 77-123 Rokity, dz. nr 80/2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 577 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 9,72 |
| 578 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod przepompownie | m3 | 5,17 |
| 579 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 580 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 9,12 |
| 581 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PE | m3 | 9,60 |
| 582 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 9,12 |
| 583 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PE | m3 | 9,60 |
| 584 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 1,14 |
| 585 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PE | m3 | 1,20 |
| 586 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,27 |
| 587 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod przepompownie | m3 | 0,14 |
| 588 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 17,00 |
| 589 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 2,00 |
| 590 | KNNR 41009-01 | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 40 mm | m | 20,00 |
| 591 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 0,8 m3/d | kpl | 1,00 |
| 592 | Analiza własna | Dostarczenie i montaż przepompowni ścieków oczyszczonych | kpl | 1,00 |
| 593 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka rozprężna | szt | 1,00 |
| 594 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 1,00 |
| 595 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 596 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 597 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 598 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 599 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 600 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 601 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 602 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

30. Mydlita 18, 77-116 Czarna Dąbrówka, dz. nr 121/2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 603 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 27,00 |
| 604 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 605 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 23,04 |
| 606 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 23,04 |
| 607 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 2,88 |
| 608 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 1,18 |
| 609 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 25,00 |
| 610 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 23,00 |
| 611 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 2,52 m3/d | kpl | 1,00 |
| 612 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 2,00 |
| 613 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 614 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 615 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 616 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 617 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 618 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 619 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 620 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

31. Rokitki 16, 77-116 Czarna Dąbrówka, dz. nr 83

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 621 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 9,72 |
| 622 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 623 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 16,80 |
| 624 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 16,80 |
| 625 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 2,10 |
| 626 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,27 |
| 627 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 30,00 |
| 628 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 5,00 |
| 629 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 0,8 m3/d | kpl | 1,00 |
| 630 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 2,00 |
| 631 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 632 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 633 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 634 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 635 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 636 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 637 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 638 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

32. Rokity 36B, 77-123 Rokity, dz. nr 163/11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 639 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 15,87 |
| 640 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod przepompownie | m3 | 5,17 |
| 641 | KSNR 10207-02 | Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III - wykopy pod drenaż | m3 | 12,00 |
| 642 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 4,32 |
| 643 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PE | m3 | 3,84 |
| 644 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 4,32 |
| 645 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PE | m3 | 3,84 |
| 646 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 0,54 |
| 647 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PE | m3 | 0,48 |
| 648 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,51 |
| 649 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod przepompownie | m3 | 0,14 |
| 650 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 6,00 |
| 651 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 3,00 |
| 652 | KNNR 41009-01 | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 40 mm | m | 8,00 |
| 653 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 1,44 m3/d | kpl | 1,00 |
| 654 | Analiza własna | Dostarczenie i montaż przepompowni ścieków oczyszczonych | kpl | 1,00 |
| 655 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka rozprężna | szt | 1,00 |
| 656 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 1,00 |
| 657 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka rozdzielcza | szt | 1,00 |
| 658 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 7,20 |
| 659 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,00 |
| 660 | KSNR 41006-03 analogia | Rurociągi PVC drenażowe o śr. zewn. 110 mm wraz z geowłókniną | m | 48,00 |
| 661 | KNNR 10311-03 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi ułożonej wzdłuż nasypu. Grunt kategorii I-II | m3 | 40,43 |
| 662 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 663 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 664 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 665 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

33. Mydlita, 77-116 Czarna Dąbrówka, dz. nr 161

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 666 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 9,72 |
| 667 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 668 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 13,92 |
| 669 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 13,92 |
| 670 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 1,74 |
| 671 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,27 |
| 672 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 24,00 |
| 673 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 5,00 |
| 674 | KNR 2-15W0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 0,8 m3/d | kpl | 1,00 |
| 675 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 1,00 |
| 676 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 677 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 678 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 679 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 680 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 681 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 682 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 683 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

34. Mydlita, 77-116 Czarna Dąbrówka, dz. nr 91

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 684 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 9,72 |
| 685 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod przepompownie | m3 | 5,17 |
| 686 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 687 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 8,16 |
| 688 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PE | m3 | 12,00 |
| 689 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 8,16 |
| 690 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PE | m3 | 12,00 |
| 691 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 1,02 |
| 692 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PE | m3 | 1,50 |
| 693 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,27 |
| 694 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod przepompownie | m3 | 0,14 |
| 695 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 12,00 |
| 696 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 5,00 |
| 697 | KNNR 41009-01 | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 40 mm | m | 25,00 |
| 698 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 0,8 m3/d | kpl | 1,00 |
| 699 | Analiza własna | Dostarczenie i montaż przepompowni ścieków oczyszczonych | kpl | 1,00 |
| 700 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka rozprężna | szt | 1,00 |
| 701 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 1,00 |
| 702 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 703 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 704 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 705 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 706 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 707 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 708 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 709 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

35. Mydlita 24A, 77-116 Czarna Dąbrówka, dz. nr 78/2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 710 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 9,72 |
| 711 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod przepompownie | m3 | 5,17 |
| 712 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 713 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 15,84 |
| 714 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PE | m3 | 2,40 |
| 715 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 15,84 |
| 716 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PE | m3 | 2,40 |
| 717 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 1,98 |
| 718 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PE | m3 | 0,30 |
| 719 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,27 |
| 720 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod przepompownie | m3 | 0,14 |
| 721 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 28,00 |
| 722 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 5,00 |
| 723 | KSNR 41006-04 analogia | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 200 mm - rura osłonowa stalowa | m | 8,00 |
| 724 | KNNR 41009-01 | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 40 mm | m | 5,00 |
| 725 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 0,8 m3/d | kpl | 1,00 |
| 726 | Analiza własna | Dostarczenie i montaż przepompowni ścieków oczyszczonych | kpl | 1,00 |
| 727 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka rozprężna | szt | 1,00 |
| 728 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 1,00 |
| 729 | KNNR 41413-01 analog-020 | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 730 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 731 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 732 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 733 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 734 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 735 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 736 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

36. Mydlita 8, 77-116 Czarna Dąbrówka, dz. nr 2/1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 737 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 15,87 |
| 738 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 739 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 7,68 |
| 740 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 7,68 |
| 741 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 0,96 |
| 742 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,51 |
| 743 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 10,00 |
| 744 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 6,00 |
| 745 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 1,44 m3/d | kpl | 1,00 |
| 746 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 1,00 |
| 747 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 748 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 749 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 750 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 751 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 752 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 753 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 754 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

37. Otnoga 3, 77-116 Czarna Dąbrówka, dz. nr 85/24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 755 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 27,00 |
| 756 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 757 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 20,16 |
| 758 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 20,16 |
| 759 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 2,52 |
| 760 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 1,18 |
| 761 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 40,00 |
| 762 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 2,00 |
| 763 | KSNR 41006-04 analogia | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 200 mm - rura osłonowa stalowa | m | 6,00 |
| 764 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 2,52 m3/d | kpl | 1,00 |
| 765 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 3,00 |
| 766 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 767 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 768 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 769 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 770 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 771 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 772 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 773 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

38. Otnoga 2, 77-116 Czarna Dąbrówka, dz. nr 86/2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 774 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 9,72 |
| 775 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod przepompownie | m3 | 5,17 |
| 776 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 777 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 16,80 |
| 778 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PE | m3 | 2,40 |
| 779 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 16,80 |
| 780 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PE | m3 | 2,40 |
| 781 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 2,10 |
| 782 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PE | m3 | 0,30 |
| 783 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,27 |
| 784 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod przepompownie | m3 | 0,14 |
| 785 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 30,00 |
| 786 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 5,00 |
| 787 | KSNR 41006-04 analogia | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 200 mm - rura osłonowa stalowa | m | 6,00 |
| 788 | KNNR 41009-01 | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 40 mm | m | 5,00 |
| 789 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 0,8 m3/d | kpl | 1,00 |
| 790 | Analiza własna | Dostarczenie i montaż przepompowni ścieków oczyszczonych | kpl | 1,00 |
| 791 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka rozprężna | szt | 1,00 |
| 792 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 2,00 |
| 793 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 794 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 795 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 796 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 797 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 798 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 799 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 800 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

39. Bochowo 21, 77-116 Czarna Dąbrówka, dz. nr 1/6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 9,72 |
| 802 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 803 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 12,96 |
| 804 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 12,96 |
| 805 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 1,62 |
| 806 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,27 |
| 807 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 22,00 |
| 808 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 5,00 |
| 809 | KSNR 41006-04 analogia | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 200 mm - rura osłonowa stalowa | m | 6,00 |
| 810 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 0,8 m3/d | kpl | 1,00 |
| 811 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 1,00 |
| 812 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 813 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 814 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 815 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 816 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 817 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 818 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 819 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

40. Bochowo 5A, 77-116 Czarna Dąbrówka, dz. nr 78/9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 820 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 15,87 |
| 821 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 822 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 12,48 |
| 823 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 12,48 |
| 824 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 1,56 |
| 825 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,51 |
| 826 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 20,00 |
| 827 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 6,00 |
| 828 | KSNR 41006-04 analogia | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 200 mm - rura osłonowa stalowa | m | 6,00 |
| 829 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 1,44 m3/d | kpl | 1,00 |
| 830 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 2,00 |
| 831 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 832 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 833 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 834 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 835 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 836 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 837 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 838 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

41. Obrowo 1, 77-116 Czarna Dąbrówka, dz. nr 346/2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 839 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 15,87 |
| 840 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 841 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 8,64 |
| 842 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 8,64 |
| 843 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 1,08 |
| 844 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,51 |
| 845 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 8,00 |
| 846 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 10,00 |
| 847 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 1,44 m3/d | kpl | 1,00 |
| 848 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 1,00 |
| 849 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 850 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 851 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 852 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 853 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 854 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 855 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 856 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

42. Danuta Cyman, Kleszczyniec 46, 77-116 Czarna Dąbrówka, dz. nr 170/3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 857 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 15,87 |
| 858 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 859 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 22,08 |
| 860 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 22,08 |
| 861 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 2,76 |
| 862 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,51 |
| 863 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 30,00 |
| 864 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 16,00 |
| 865 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 1,44 m3/d | kpl | 1,00 |
| 866 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 2,00 |
| 867 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 868 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 869 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 870 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 871 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 872 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 873 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 874 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

43. Kleszczyniec 46, 77-116 Czarna Dąbrówka, dz. nr 159

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 875 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 15,87 |
| 876 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod przepompownie | m3 | 5,17 |
| 877 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 878 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 6,72 |
| 879 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PE | m3 | 12,00 |
| 880 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 6,72 |
| 881 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PE | m3 | 12,00 |
| 882 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 0,84 |
| 883 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PE | m3 | 1,50 |
| 884 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,51 |
| 885 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod przepompownie | m3 | 0,14 |
| 886 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 10,00 |
| 887 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 4,00 |
| 888 | KNNR 41009-01 | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 40 mm | m | 25,00 |
| 889 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 1,44 m3/d | kpl | 1,00 |
| 890 | Analiza własna | Dostarczenie i montaż przepompowni ścieków oczyszczonych | kpl | 1,00 |
| 891 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka rozprężna | szt | 1,00 |
| 892 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 1,00 |
| 893 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 894 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 895 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 896 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 897 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 898 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 899 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 900 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

44. Skotawsko 1, 77-116 Czarna Dąbrówka, dz. nr 183/5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 901 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 15,87 |
| 902 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 903 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 16,80 |
| 904 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 16,80 |
| 905 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 2,10 |
| 906 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,51 |
| 907 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 30,00 |
| 908 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 5,00 |
| 909 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 1,44 m3/d | kpl | 1,00 |
| 910 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 2,00 |
| 911 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 912 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 913 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 914 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 915 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 916 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 917 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 918 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

45. Wargowo 1, 77-116 Czarna Dąbrówka, dz. nr 121

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 919 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 15,87 |
| 920 | KSNR 10207-02 | Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III - wykopy pod drenaż | m3 | 20,00 |
| 921 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 14,40 |
| 922 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 14,40 |
| 923 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 1,80 |
| 924 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,51 |
| 925 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 25,00 |
| 926 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 5,00 |
| 927 | KSNR 41006-04 analogia | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 200 mm - rura osłonowa stalowa | m | 6,00 |
| 928 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 1,44 m3/d | kpl | 1,00 |
| 929 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 1,00 |
| 930 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka rozdzielcza | szt | 1,00 |
| 931 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,00 |
| 932 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 10,00 |
| 933 | KSNR 41006-03 analogia | Rurociągi PVC drenażowe o śr. zewn. 110 mm wraz z geowłókniną | m | 40,00 |
| 934 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 935 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 936 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 937 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

46. Wargowo 10, 77-116 Czarna Dąbrówka, dz. nr 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 938 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 15,87 |
| 939 | KSNR 10207-02 | Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III - wykopy pod drenaż | m3 | 28,00 |
| 940 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 6,24 |
| 941 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 6,24 |
| 942 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 0,78 |
| 943 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,51 |
| 944 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 8,00 |
| 945 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 5,00 |
| 946 | KSNR 41006-04 analogia | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 200 mm - rura osłonowa stalowa | m | 6,00 |
| 947 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 1,44 m3/d | kpl | 1,00 |
| 948 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 1,00 |
| 949 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka rozdzielcza | szt | 1,00 |
| 950 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 8,40 |
| 951 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 14,00 |
| 952 | KSNR 41006-03 analogia | Rurociągi PVC drenażowe o śr. zewn. 110 mm wraz z geowłókniną | m | 56,00 |
| 953 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 954 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 955 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 956 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

47. Kartkowo 7, 77-116 Czarna Dąbrówka, dz. nr 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 957 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 9,72 |
| 958 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod przepompownie | m3 | 5,17 |
| 959 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 960 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 7,20 |
| 961 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PE | m3 | 6,72 |
| 962 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 7,20 |
| 963 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PE | m3 | 6,72 |
| 964 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 0,90 |
| 965 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PE | m3 | 0,84 |
| 966 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,27 |
| 967 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod przepompownie | m3 | 0,14 |
| 968 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 10,00 |
| 969 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 5,00 |
| 970 | KNNR 41009-01 | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 50 mm | m | 14,00 |
| 971 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 0,8 m3/d | kpl | 1,00 |
| 972 | Analiza własna | Dostarczenie i montaż przepompowni ścieków surowych | kpl | 1,00 |
| 973 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka rozprężna | szt | 1,00 |
| 974 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 1,00 |
| 975 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 976 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 977 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 978 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 979 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 980 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 981 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 982 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

48. Kartkowo, 77-116 Czarna Dąbrówka, dz. nr 1/21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 983 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 9,72 |
| 984 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną | m3 | 9,38 |
| 985 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 4,32 |
| 986 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 4,32 |
| 987 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 0,54 |
| 988 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,27 |
| 989 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 5,00 |
| 990 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 4,00 |
| 991 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 0,8 m3/d | kpl | 1,00 |
| 992 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka kontrolna 315 mm | szt | 1,00 |
| 993 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 994 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 995 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 996 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 997 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 998 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 999 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 1000 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

49. Nożyno 12, 77-116 Czarna Dąbrówka, dz. nr 42/2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 9,72 |
| 1002 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod studnię chłonną krotność= 1,00 Nr. Spec.: | m3 | 9,38 |
| 1003 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 12,96 |
| 1004 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 12,96 |
| 1005 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 1,62 |
| 1006 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,27 |
| 1007 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 7,00 |
| 1008 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 20,00 |
| 1009 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 0,8 m3/d | kpl | 1,00 |
| 1010 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka konrtolna 315 mm | szt | 1,00 |
| 1011 | KNNR 41413-01 analogia | Studnia chłonna | szt | 1,00 |
| 1012 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,50 |
| 1013 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,25 |
| 1014 | KNR 2-190219-01 analogia | Geowłóknina | m2 | 25,00 |
| 1015 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 1016 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 1017 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 1018 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |

50. Zawiaty 3, 77-116 Czarna Dąbrówka, dz. nr 129

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1019 | KNNR 10209-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 15,87 |
| 1020 | KSNR 10207-02 | Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III - wykopy pod drenaż | m3 | 24,00 |
| 1021 | KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - wykopy pod rury PVC | m3 | 20,64 |
| 1022 | KNR 2-010320-02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - rury PVC | m3 | 20,64 |
| 1023 | KNNR 41411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - pod rury PVC | m3 | 2,58 |
| 1024 | KNNR 41411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 14 cm - pod zbiorniki oczyszczalni | m3 | 0,51 |
| 1025 | KSNR 41006-04 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm - rury PVC 160 | m | 35,00 |
| 1026 | KSNR 41006-03 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury PVC 110 | m | 8,00 |
| 1027 | KNR 2-15W 0144-09 analogia | Dostawa i montaż czyszczalnia o przepustowości 1,44 m3/d | kpl | 1,00 |
| 1028 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka konrtolna 315 mm | szt | 2,00 |
| 1029 | KNNR 41417-01 analogia | Studzienka rozdzielcza | szt | 1,00 |
| 1030 | KNNR 110705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 7,20 |
| 1031 | KNNR 110705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie | m3 | 12,00 |
| 1032 | KSNR 41006-03 analogia | Rurociągi PVC drenażowe o śr. zewn. 110 mm wraz z geowłókniną | m | 48,00 |
| 1033 | Analiza własna | Wentylacja wysoka | kpl | 1,00 |
| 1034 | Analiza własna | Podłączenie elektryczne oczyszczalni | kpl | 1,00 |
| 1035 | Analiza własna | Rozruch i przeszkolenie użytkowników | kpl | 1,00 |
| 1036 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja) | kpl | 1,00 |