## Arkusz1
Załacznik nr 3 - Zakup i dostawa wyposażenia toalet dla dzieci i personelu
3. 1 - Zakup i dostawa wyposażenia toalet dla dzieci i personelu - ZS Czarna Dąbrówka
3.1.1- Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - zakup i dostawa
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | Opis przedmiotu zamówienia | cena jedn netto | wartość netto | stawka vat | podatek vat | wartość jedn.brutto | wartość brutto
1 | Miska ustępowa ze spłuczką | szt. | 2 | Miska ustępowa lejowa z odpływem poziomym w komplecie ze spłuczką oraz wolnoopadającą deską sedesową , wys. maks. 33cm. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Podajnik na mydło | szt. | 2 | Dozownik wykonany z białego tworzywa ABS,wyposażony w zawór niekapek i ergonomiczny przycisk. Sprężyna ze stali hartowanej, poj 1 l |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Podgrzewacz wody | szt. | 2 | Zbiornik elektryczny pokryty emalią tytanową. Anoda magnezowa, zewnętrzna regulacja temperatury, potrójny system bezpieczeństwa, izolacja z grubej pianki poliuretanowej. Mocowany nad umywalką. Moc min. 2000W, poj. zasobnika min. 30l. Gwarancja min. 2 lata. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
suma |  |  |  |  | x | 0 | x | 0 | x | 0
3.1.2 - Modernizacja toalet dla personelu - zakup i dostawa
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | Opis przedmiotu zamówienia | cena jedn netto | wartość netto | stawka vat | podatek vat | wartość jedn.brutto | wartość brutto
4 | Umywalka z baterią i syfonem dla personelu | szt. | 2 | Umywalka z ceramiczną głowicą z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, mocowana na śrubach, bez korka automatycznego. Montaż jednootworowy. Elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator, bateria umywalkowa, półpostument, wym. min. 50x 35cm. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Lustro dla personelu | szt. | 2 | Może być używane w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Ochronna folia zmniejsza uszkodzenia w przypadku stłuczenia. wym. min. 60x60cm. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
suma |  |  |  |  | x | 0 | x | 0 | x | 0
3. 2 - Zakup i dostawa wyposażenia toalet dla dzieci i personelu - SP Jasień
3.2.1- Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - zakup i dostawa
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | Opis przedmiotu zamówienia | cena jedn netto | wartość netto | stawka vat | podatek vat | wartość jedn.brutto | wartość brutto
1 | Umywalka biała | szt. | 1 | Umywalka z otworem i przelewem, mocowana na śrubach. W komplecie syfon, bateria umywalkowa, półpostument, wym. min. 45x40cm |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Podgrzewacz wody | szt. | 1 | Zbiornik elektryczny pokryty emalią tytanową. Anoda magnezowa, zewnętrzna regulacja temperatury, potrójny system bezpieczeństwa, izolacja z grubej pianki poliuretanowej. Mocowany nad umywalką. Moc min. 2000W, poj. zasobnika min. 30l. Gwarancja min. 2 lata. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Lustro | szt. | 1 | Lustro z obramowaniem wykonane z miękkiego, odpornego na działanie zewnętrzne plastiku, wym. min. 55x45cm, waga maks.1 kg. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Podajnik na mydło | szt. | 1 | Dozownik wykonany z białego tworzywa ABS,wyposażony w zawór niekapek i ergonomiczny przycisk. Sprężyna ze stali hartowanej, poj 1 l |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Podajnik na ręczniki papierowe | szt. | 1 | Dozownik na ręczniki-papierowe listki, wykonany z białego tworzywa ABS, wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami. Sposób dozowania-wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wyciągnięcie się następnej |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Mieszacz wody | szt. | 1 | Zbiorowy mieszacz termostatyczny (zakres pracy min. 3-40l/min.). Zawory zwrotne i filtry siatkowe na wejściach termostatu. Zabezp. temp. natychmiastowe odcięcie wypływu wody gorącej w przypadku zamknięcia dopływu wody zimnej na wejściu. Płynna regulacja temp. wody w zakresie 20-60oC. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
suma |  |  |  |  | x | 0 | x | 0 | x | 0
3.2.2 - Modernizacja toalet dla personelu - zakup i dostawa
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | Opis przedmiotu zamówienia | cena jedn netto | wartość netto | stawka vat | podatek vat | wartość jedn.brutto | wartość brutto
1 | Umywalka z baterią i syfonem dla personelu | szt. | 1 | Umywalka z ceramiczną głowicą z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, mocowana na śrubach, bez korka automatycznego. Montaż jednootworowy. Elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator, bateria umywalkowa, półpostument, wym. min. 50x 35cm. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Lustro dla personelu | szt. | 1 | Może być używane w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Ochronna folia zmniejsza uszkodzenia w przypadku stłuczenia. wym. min. 60x60cm. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
suma |  |  |  |  | x | 0 | x | 0 | x | 0
3. 3 - Zakup i dostawa wyposażenia toalet dla dzieci i personelu - ZS Rokity
3.3.1- Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci - zakup i dostawa
1 | Umywalka biała | szt. | 2 | Umywalka z otworem i przelewem, mocowana na śrubach. W komplecie syfon, bateria umywalkowa, półpostument, wym. min. 45x40cm |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Miska ustępowa ze spłuczką | szt. | 2 | Miska ustępowa lejowa z odpływem poziomym w komplecie ze spłuczką oraz wolnoopadającą deską sedesową , wys. maks. 33cm. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Mieszacz wody | szt. | 2 | Zbiorowy mieszacz termostatyczny (zakres pracy min. 3-40l/min.). Zawory zwrotne i filtry siatkowe na wejściach termostatu. Zabezp. temp. natychmiastowe odcięcie wypływu wody gorącej w przypadku zamknięcia dopływu wody zimnej na wejściu. Płynna regulacja temp. wody w zakresie 20-60oC. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Podajnik na mydło | szt. | 2 | Dozownik wykonany z białego tworzywa ABS,wyposażony w zawór niekapek i ergonomiczny przycisk. Sprężyna ze stali hartowanej, poj 1 l |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Podajnik na ręczniki papierowe | szt. | 1 | Dozownik na ręczniki-papierowe listki, wykonany z białego tworzywa ABS, wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami. Sposób dozowania-wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wyciągnięcie się następnej |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Podgrzewacz wody | szt. | 1 | Zbiornik elektryczny pokryty emalią tytanową. Anoda magnezowa, zewnętrzna regulacja temperatury, potrójny system bezpieczeństwa, izolacja z grubej pianki poliuretanowej. Mocowany nad umywalką. Moc min. 2000W, poj. zasobnika min. 30l. Gwarancja min. 2 lata. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Półeczki na kubeczki | szt. | 2 | Półeczka z 5 podwójnymi haczykami, np. na ręczniki i miejscem na 10 kubeczków. Wykonana z kolorowej płyty MDF, wym. min. 60x25cm. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Plastikowy kubek mix | szt. | 50 | Kubeczki do mycia zębów z plastiku, pasujące do ww. półki, różne kolory |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Lustro | szt. | 1 | Lustro z obramowaniem wykonane z miękkiego, odpornego na działanie zewnętrzne plastiku, wym. min. 55x45cm, waga maks.1 kg. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
suma |  |  |  |  | x | 0 | x | 0 | x | 0
3.3.2 - Modernizacja toalet dla personelu - zakup i dostawa
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | Opis przedmiotu zamówienia | cena jedn netto | wartość netto | stawka vat | podatek vat | wartość jedn.brutto | wartość brutto
22 | Umywalka dla personelu | szt. | 1 | Umywalka z ceramiczną głowicą z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, mocowana na śrubach, bez korka automatycznego. Montaż jednootworowy. Elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator, bateria umywalkowa, półpostument, wym. min. 50x 35cm. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | Szafka łazienkowa dla personelu | szt. | 1 | Komoda łazienkowa biała z dwiema szufladami, półką, drzwiczkami, wykonana z płyty meblowej laminowanej. Fronty mdf lakierowane na wysoki połysk. Szuflady na prowadnicach rolkowych. Szafka na chromowanych metalowych nóżkach. Uchwyty metalowe chrom, wym. min. 110 x60 x30 cm |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | Lustro dla personelu | szt. | 1 | Może być używane w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Ochronna folia zmniejsza uszkodzenia w przypadku stłuczenia. wym. min. 60x60cm. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
suma |  |  |  |  | x | 0 | x | 0 | x | 0
3. 4 - Zakup i dostawa wyposażenia toalet dla dzieci i personelu - ZS Nożyno
3.4.1 - Modernizacja toalet dla personelu - zakup i dostawa
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | Opis przedmiotu zamówienia | cena jedn netto | wartość netto | stawka vat | podatek vat | wartość jedn.brutto | wartość brutto
7 | Podgrzewacz wody | szt. | 1 | Zbiornik elektryczny pokryty emalią tytanową. Anoda magnezowa, zewnętrzna regulacja temperatury, potrójny system bezpieczeństwa, izolacja z grubej pianki poliuretanowej. Mocowany nad umywalką. Moc min. 2000W, poj. zasobnika min. 30l. Gwarancja min. 2 lata. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Półeczki na kubeczki | szt. | 4 | Półeczka z 5 podwójnymi haczykami, np. na ręczniki i miejscem na 10 kubeczków. Wykonana z kolorowej płyty MDF, wym. min. 60x25cm. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Plastikowy kubek mix | szt. | 40 | Kubeczki do mycia zębów z plastiku, pasujące do ww. półki, różne kolory |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Lustro | szt. | 1 | Lustro z obramowaniem wykonane z miękkiego, odpornego na działanie zewnętrzne plastiku, wym. min. 55x45cm, waga maks.1 kg. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Szafka łazienkowa | szt. | 2 | Komoda łazienkowa biała z dwiema szufladami, półką, drzwiczkami, wykonana z płyty meblowej laminowanej. Fronty mdf lakierowane na wysoki połysk. Szuflady na prowadnicach rolkowych. Szafka na chromowanych metalowych nóżkach. Uchwyty metalowe chrom, wym. min. 110 x60 x30 cm |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Podajnik na mydło | szt. | 2 | Dozownik wykonany z białego tworzywa ABS,wyposażony w zawór niekapek i ergonomiczny przycisk. Sprężyna ze stali hartowanej, poj 1 l |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
suma |  |  |  |  | x | 0 | x | 0 | x | 0
3.4.2 - Modernizacja toalet dla personelu - zakup i dostawa
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | Opis przedmiotu zamówienia | cena jedn netto | wartość netto | stawka vat | podatek vat | wartość jedn.brutto | wartość brutto
13 | Umywalka dla personelu | szt. | 2 | Umywalka z ceramiczną głowicą z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, mocowana na śrubach, bez korka automatycznego. Montaż jednootworowy. Elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator, bateria umywalkowa, półpostument, wym. min. 50x 35cm. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Dozownik mydła 0,5 L dla personelu | szt. | 2 | Dozownik wykonany z białego tworzywa ABS, uruchamiany przyciskiem, wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła, zdejmowaną pokrywę i zawór niekapek. Przykręcany do ściany. W zestawie wkręty z kołkami. Sprężyna ze stali hartowanej, poj. 0,5l |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Podajnik ręczników dla personelu | szt. | 2 | Dozownik na ręczniki-papierowe listki, wykonany z białego tworzywa ABS, wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz zamek i klucz. Przykręcany do ściany. W zestawie wkręty z kołkami. Sposób dozowania-wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wyciągnięcie się następnej |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
suma |  |  |  |  | x | 0 | x | 0 | x | 0
OGÓŁEM WARTOŚĆ CAŁEGO ZAŁĄCZNIKA |  |  |  |  | X | 0 | X | 0 | X | 0